EMPRESA/RAZÃO SOCIAL:

DATA:							VALIDADE DA PROPOSTA:

ENDEREÇO COMERCIAL:

CEP:				CIDADE:			ESTADO:

CNPJ:

PRAZO DE ENTREGA:          DIAS

E MAIL:

TELEFONE:

| Declaração de Conformidade e Acesso às Informações para Proposta |  |
| --- | --- |
| Declaro para os devidos fins: Que os preços cotados incluem: Identificação exata e precisa dos materiais; preços unitários, preços totais com valores em reais, já inclusos todos os custos; tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto; Ainda declaro que: Tive acesso ao Termo de Referência, onde constam todas as informações necessárias para elaboração da proposta de preços. |  |
| Dados do Responsável pelo Preenchimento da Proposta |  |
| Nome Completo |  |
| Telefone |  |
| E-mail |  |

Data de emissão:

_____________________________________________

Assinatura do representante Legal da Empresa

Carimbo

| Item | Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Luminária Linear; Slim; 120cm; 36w; 6500k; Cor Branca; 127v | Und | 30 |  |  |  |
| 02 | Luminária Spot, de embutir, 5w; 6500k; Cor branca; 127v | Und | 40 |  |  |  |
| 03 | Painel LED sobrepor; 30x30cm; 24w; 6500k; Cor branca; 127v | Und | 30 |  |  |  |
| 04 | Painel LED embutir; 40x40cm; 30w; 6500k; Cor branca; 127v | Und | 30 |  |  |  |
| 05 | Painel LED embutir; 22x22cm; 18w; 6500k; Cor branca; 127v | Und | 20 |  |  |  |
| 06 | Refletor LED Holofote 100W Branco Frio 6500K - IP66 à Prova d’Água; bivolt | Und | 5 |  |  |  |
| 07 | Luminária externa, tipo tartaruga led 20w; 6500k branco; bivolt; | Und | 10 |  |  |  |
| 08 | Extensão elétrica; cabo PP 3 vias 0,75mm²; 3 tomadas 2P+T; plugue 10a tripolar; 3m de comprimento; cor preta | Und | 5 |  |  |  |
| 09 | Extensão elétrica; cabo PP 3 vias 0,75mm²; 3 tomadas 2P+T; plugue 10a tripolar; 5m de comprimento; cor preta | Und | 5 |  |  |  |
| 10 | Protetor eletrônico / Filtro de Linha: 100 a 240 Vac bivolt automático – 50/60 Hz; Cabo de pelo menos 1 metro; Plugue tripolar 10a, e varistor contra surtos de tensão; 5 tomadas 2P+T; cor preta. | Und | 5 |  |  |  |
| 11 | Cabo de Internet F/UTP Cat6; cor variada; Condutores 100% cobre eletrolítico sólido – 23 AWG; Certificações ANATEL, ETL, RoHS, UL, ABNT; | m | 100 |  |  |  |
| 12 | Conector RJ45 CAT6 macho; compatível com cabeamento CAT6 sólido; 8 vias em bronze fosforoso, com banho de ouro e níquel; não propagante a chamas; transparente | Und | 50 |  |  |  |
| 13 | Pilha Alcalina Palito AAA; 1,5v; cartela com 4 unidades | Und | 30 |  |  |  |
| 14 | Pilha Alcalina AA comum; 1,5v; cartela com 4 unidades | Und | 50 |  |  |  |
| 15 | Adaptador Para Tomada Pino Multiplicador Tripolar; tipo T ou benjamim universal; cor preta; plugue 10a 250v; | Und | 10 |  |  |  |
| 16 | Adaptador Para Tomada universal; cor preta; plugue 10a 250v; | Und | 10 |  |  |  |
| 17 | Splitter HDMI 1x4, 1 Entrada e 4 Saídas, resolução 4k | Und | 4 |  |  |  |
| 18 | Splitter HDMI 1x2, 1 Entrada e 2 Saídas, resolução 4k | Und | 4 |  |  |  |
| 19 | Cabo HDMI Versão 2.0, 19 Pinos, 4k, Ultra Hd, 3d - 50 Metros | Und | 01 |  |  |  |
| 20 | Cabo HDMI Versão 2.0, 19 Pinos, 4k, Ultra Hd, 3d - 15 Metros | Und | 01 |  |  |  |
| 21 | Cabo HDMI Versão 2.0, 19 Pinos, 4k, Ultra Hd, 3d - 3 Metros | Und | 02 |  |  |  |
| 22 | Filtro Linha 6 Tomadas Extensão 3 Metros C/proteção Elétrica Preto 127/220v | Und | 02 |  |  |  |
| 23 | Protetor eletrônico / Filtro de Linha: 100 a 240 Vac bivolt automático – 50/60 Hz; Cabo de pelo menos 1 metro; Plugue tripolar 10a, e varistor contra surtos de tensão; 8 tomadas 2P+T; cor preta. | Und | 03 |  |  |  |
| 24 | Plug Conector XLR Macho 90 Graus | Und | 20 |  |  |  |
| 25 | Plug Conector XLR Macho | Und | 20 |  |  |  |
| 26 | Plug Conector XLR Fêmea | Und | 20 |  |  |  |
| 27 | Multicabo de áudio blindado 24 vias | M | 30 |  |  |  |
| 28 | Pedestal profissional para microfone com cachimbo | Und | 2 |  |  |  |